“O-Street 활성화”

타당성조사 및 기본설계 용역

과업지시서

2026. 10.

인천글로벌캠퍼스운영재단

(시설관리본부)

목   차

Ⅰ. 과업 개요

1. 과업명  2. 과업목적  3. 과업개요

Ⅱ. 과업 내용

1. 기본방향  2. 과업 범위

Ⅲ. 과업 지침

1. 일반사항  2. 분야별 과업수행 지침  3. 과업수행시 준수사항

Ⅳ. 성과품 제출

붙임 서식 (보안 서약서, 대표자 보안 확약서)

Ⅰ. 과업 개요

1. 과업명

○ “O-Street 활성화” 기본구상, 타당성조사 및 기본설계 용역

2. 과업목적

○ 지원센터 지하 1층의 공간적 폐쇄성과 콘텐츠 부재로 방문객 감소와 임대 유찰이 지속되고, 5개월 방학 기간 유동인구 급감으로 편익시설 유치가 어려운 문제를 해소

○ 기본구상, 타당성조사, 기본설계를 통해 캠퍼스 활성화와 재단의 재정 자립도 제고를 위한 환경개선 실행기반 마련

○ 인천글로벌캠퍼스와 입주대학의 정체성을 반영한 공간으로 조성하여 방학기간에도 시민이 방문하고 머무는 글로벌 복합문화공간으로 혁신

○ 후속 실시설계·시공 일괄(협상에 의한 계약) 발주에 필요한 기준과 자료 제공

3. 과업개요

○ (사업명) “O-Street 활성화” 기본구상, 타당성조사 및 기본설계 용역 (IGC O-Street 환경개선사업 1단계)

○ (대상공간) 인천글로벌캠퍼스 지원센터 지하 1층 O-Street Square 2,852㎡(약 863평)

※ 대상공간 배치: Zone 1·2는 5개 대학 공동 Zone, Zone 3·4는 희망 대학 공간 배정 및 대학 단독 Zone, O-Street Square는 체류형 공간으로 재단이 조성함

※ 하기 용역 수행 결과에 따라 세부 범위는 조정될 수 있으며, 복도 공간 조성은 입주대학과 지속적으로 논의·검토함

○ (사업기간) 2026. 11. ~ 2027. 2. (착수일은 계약체결일, 세부 일정은 협의에 따라 조정)

○ (사업범위) 기본구상, 타당성조사, 기본설계, 발주지원 (콘텐츠 제작은 제외)

○ (사업비) 기초금액 금55,000,000원(금오천오백만원, VAT 포함)

- 재원: 2026년도 제3회 추가경정예산(대학운영지원기금 이자수익)

- 지출계획: 2026. 12. 18백만원, 2027년 37백만원 (2027년분은 2027년 기금운용계획에 반영 예정이며 실제 계약금액에 따라 변동 가능)

○ (추진근거) 「인천글로벌캠퍼스운영재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제11조제3호, 「인천글로벌캠퍼스운영지원기금 설치 및 운용 관리규정」 제4조제3호, 2026년도 제4회 이사회 서면결의(2026. 10. 13. ~ 16.)

※ 추진경과: 입주대학 협의를 거쳐 추진방향 합의 (제1·2차 공간혁신위원회 2026. 7. 28., 8. 13., 총장단협의회 8. 19., 대외협력처장단협의회 8. 4., 9. 1.). 이사회 서면결의 후 제4회 이사회 결과 보고(2026. 10. 20.)

※ 시설 보수공사(벽체·천장 도장, Square 바닥 하지틀 보수)는 별도 사업(2026. 11. ~ 12., 수선유지교체비)으로 추진하며 본 과업에서 제외함

※ 후속 단계(실시설계 및 O-Street 환경개선, 사업비 745백만원 예정)는 용역 결과와 사업비 협의 결과에 따라 시행하며, 전시·영상·소프트웨어 등 콘텐츠 제작·설치는 본 사업에서 제외함

Ⅱ. 과업 내용

1. 기본방향

○ 방학기간과 무관한 방문·체류형 공간으로 전환

- 폐쇄감을 해소하고 공간 매력도를 높이는 Square 조성

- 복도 공간은 입주대학과 협의하여 공동 이용 Zone으로 구성

○ 시민 개방형 복합문화 공간 기반 마련

- 도서관 시민 개방, 트리플스트리트 연결 횡단보도 개통 등 개방 여건과 연계

- 입주 대학·기업 구성원과 시민이 함께 즐겨 찾는 커뮤니티 공간 지향

○ 쾌적하고 안전한, 장애 없는 이용 환경 조성

- 장애인 등 사회적 약자의 이용 편의를 고려한 동선과 시설 계획

- 친환경·불연 자재를 우선 적용하고 유지관리가 쉬운 마감 계획

○ 수익시설 입점과 운영 수지 개선

- 편익시설 입점 유찰 원인을 분석하여 운영 가능한 공간 구성과 임대 방안 제시

※ <착안사항> (개선보강) 유휴 공간 재정비 (체류성) 방학과 무관한 이용 수요 확보 (개방성) 시민 개방 연계 (활용성) 장애 없는 이용 환경 (경제성) 재단 재정 기여도와 개략 사업비 검증

2. 과업 범위

○ 타당성조사, 기본구상 및 기본설계, 발주지원

- 기본구상: O-Street Square 환경개선 등 활성화 방안 구상

- 타당성조사(타당성 검토): 환경분석, 수요조사, 활성화방안 검토, O-Street 활성화 기여도와 재단 재정 기여도 검토

- 기본설계: 구상 및 타당성조사 결과를 반영한 환경개선 기본설계

- 개략 공사비 산정 및 운영방안 제시

- 실시설계·시공 일괄 협상에 의한 계약을 위한 발주 기준 마련

○ 과업에서 제외하는 범위

- 전시물·영상·소프트웨어 등 콘텐츠 제작 및 설치(별도 발주)

- 실시설계, 시공용 도면·시방서·내역서와 건축·전기·통신·소방 등 법정 설계도서

- 시설 보수공사(벽체·천장 도장, 바닥 하지틀 보수), 시공, 공사 감리 및 개관식 등 행사

□ 공간적 범위

○ 인천글로벌캠퍼스 지원센터 지하 1층 O-Street Square 2,852㎡(약 863평)

※ 용역 수행 결과에 따라 세부 범위는 조정될 수 있으며, 복도 공간 조성은 입주대학과 지속적으로 논의·검토함

□ 내용적 범위

전제조건

1. O-Street의 폐쇄적 이미지를 바꾸는 활성화 사업이므로 수행자가 창의적으로 공간을 재구성하되, 안전과 유지관리를 고려하여 화려함보다 실제 운영 가능성을 우선한다.

2. 공간 전체를 활용할 수 있도록 구역별 기능 배치와 이용 동선을 계획하고, 방학기간에도 이용 수요를 확보할 수 있는 운영 방안을 제시한다.

□ 내용적 범위 상세 요구사항

가. 기본구상

○ 수행자는 현장조사를 통하여 O-Street의 공간 현황과 학기·방학 기간별 이용 실태를 파악하고, 재단과 입주대학의 요구사항을 정리하여 구상에 반영하여야 한다.

○ 유휴(공실) 상태의 공간을 재정비하는 공간 컨셉을 수립하고, O-Street Square(체류형 공간)와 복도 공간(Zone 1·2 5개 대학 공동 Zone, Zone 3·4 희망 대학 공간 배정 및 단독 Zone)의 기능 구성, 공간 배치, 이용 동선을 구상하여야 한다.

○ 2~3개의 구상안을 제시하고 공간혁신위원회와 입주대학 협의(워크숍·인터뷰 등)를 거쳐 최종 구상안을 선정하여야 한다.

○ 전문가 자문이 필요한 경우 자문계획서(자문위원, 자문내용, 자문비용 등)를 제출하여 감독관의 승인을 받은 후 시행하여야 한다.

나. 타당성조사

○ 국내 유사사례(지하·유휴공간 활성화, 대학·캠퍼스 홍보관, 전시·문화체험 공간 등)의 운영비용, 규모, 용도, 마감재, 시설, 공사비 및 기간을 조사하여 비교하여야 한다.

○ 시민 개방 여건(도서관 시민 개방, 트리플스트리트 연결 횡단보도 개통, 평생학습법 개정 등)과 편익시설 임대 유찰 원인을 분석하여야 한다.

○ 입주대학·입주기업·시민을 대상으로 온라인, 전화, 대면 인터뷰 등을 통해 방문·체류 수요를 조사하고, 편익시설 등 수익시설의 잠재 입점군을 법령을 준수하는 업종으로 분류하여 입점 의향을 조사하여야 한다.

○ 앵커기업, 대학 연구센터 유치 등 활성화 방안을 검토하고, 체류형 휴게·문화 공간 중심, 홍보·전시 중심, 복합(체류·전시와 수익시설) 조성안을 비교하여 최적안을 제시하여야 한다.

○ O-Street 활성화 기여도와 재단 재정 기여도를 검토하고, 개략 사업비, 재원조달 방안, 연간 예상 운영·수익비용, 운영 주체와 프로그램을 제시하며, 필요성과 기대효과, 후속 추진 로드맵을 담은 결론과 정책제언을 도출하여야 한다.

다. 기본설계

○ 구상 및 타당성조사 결과를 반영하여 평면·입면·마감 계획과 조명·사인 개념 계획을 포함한 기본설계도서를 작성하여야 한다.

○ 공간과 이용 동선을 유기적으로 연결하는 인테리어를 구성하고 안내 MAP 등 안전·안내 시설을 계획하며, 보안·안전·시설 파손을 고려한 내부 동선을 확보하여야 한다. 전시·홍보 공간은 구획과 설치 기준까지만 계획하고 콘텐츠 제작은 제외한다.

○ Square와 복도 공간의 디자인 기준과 이미지를 담은 디자인 가이드를 작성하여야 한다.

○ 공종별(건축·전기·소방·통신) 개략 수량과 공사비를 산출하고 분리 발주를 고려하여 공종을 구분하며, 후속 단계 사업비(745백만원 예정) 대비 적정성을 검토하고 초과 시 사업비 협의 자료를 제시하여야 한다.

○ 모든 규격·사양·품질은 관련 법령과 규정의 기준 이상으로 설계하며, 기준이 명확하지 않거나 상이한 경우 강화된 기준을 준용하여야 한다.

라. 발주지원 (실시설계·시공 일괄 협상에 의한 계약)

○ 실시설계와 시공을 일괄하는 협상에 의한 계약(제한경쟁)의 적용 가능성과 계약 방식(장기계속계약 등), 연도별 예산 편성 방안을 검토하여야 한다.

○ 사업 개요, 설계·시공 범위, 설계 기준과 요구 성능, 제안서 작성 지침을 담은 제안요청서(안)와 평가 항목, 배점, 평가 방법을 담은 평가기준(안)을 작성하여야 한다.

○ 추정가격 산정 근거(공종별 내역), 전기·통신·소방 공사의 분리발주 여부와 필요 면허·참가자격(안), 추진 일정(안)을 작성하여야 한다.

※ 후속 입찰에 본 용역 수행자가 참여할 수 있는지는 재단 계약규정을 확인하여 정하며, 참여를 제한하는 경우 입찰공고문에 명시함

Ⅲ. 과업 지침

1. 일반사항

가. 본 과업은 국내·외 선진사례에 대한 충분한 조사와 발주처가 요구하는 개념을 성과품에 반영하여야 한다.

나. 본 지침에서 제시한 방안은 최소한의 기준을 명시한 것으로 동등 이상 성능을 확보할 수 있는 것이어야 하며, 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 기능 유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 성과품에 반영하여야 한다.

다. 성과품은 한글로 표기하는 것을 원칙으로 한다.

라. 모든 적용단위는 국제 표준단위를 원칙으로 한다.

마. 시설별 면적은 제시면적을 기준으로 하되, 설계 시 기능상 필요하다고 판단되는 부분은 발주처와 협의하여 추가로 작성할 수 있으며, 공간 변경(공간 위치변경, 공간별 면적조정 및 신설 등)은 위치와 규모에 대하여 발주처와 협의함에 따라 조정될 수 있다. 이 경우 면적의 조정은 제시된 연면적(설비실 제외)의 범위 내에서 가능하다.

바. 장애인을 위한 편의시설은 해당 관련법의 수준 이상으로 계획하며 최대한의 안전과 편의를 고려한다.

사. 사용자재는 품질 및 성능이 공인된 것으로 공급이 안정적이고, 사후 관리가 용이한 것을 선택한다.

아. 자재 등은 투자비, 내용 연수, 유지관리비 등을 비교·분석하여 투자효과가 우수한 것을 사용하고 모두 성능이 공인된 제품으로 설계하여야 한다.

자. 안전에 관계가 있는 시설물은 조건 또는 변경 등의 가능성을 충분히 고려하여 기술적 통용이 가능한 안전한 제품을 사용한다.

2. 분야별 과업수행 지침

가. 공간 및 설계 계획

1) 시설물은 건축, 소방, 전기, 통신 등 관계된 구조나 안전성에 문제가 없도록 하고, 유지·보수·사후관리가 용이하도록 하여야 한다.

2) 모든 시설물은 현실적으로 제작, 설치, 실현 가능성이 있어야 하며, 각종 자료를 보유하고 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

3) 노약자, 장애인, 어린이 등을 대상으로 관련 법령에서 정하고 있는 기준에 따라 시설물을 배치하여 이용 편의성과 안전성을 제고한다.

4) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방(감지기), 보안(CCTV 등), 전산 등의 계획은 지원센터 기존 시설과의 호환성을 고려한다.

5) 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식 승인 및 그 이상의 제품을 우선 사용하며, KS 표시품이 없을 경우 시중 최고품을 사용하도록 계획한다.

6) 모든 자재는 에너지 절약형·친환경 자재 및 불연재를 우선적으로 사용하며 건축, 소방 등 관련 법령에 저촉되지 않는 범위에서 사용하도록 계획한다.

7) 공간의 윤곽과 구획 시설물, 가구·집기 계획 및 실내장식 처리를 포함하며, 건축 내부 구조물(바닥, 천정마감)을 보완하여 시공 상 문제점이 없도록 계획하여야 한다.

8) 특수한 제작 또는 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 그 밖에 필요한 사항을 발주기관에 제시하여 승인을 받은 후 계획한다.

9) 기계 및 건축 설비의 소방시설과 관련한 방재설비를 검토하여 계획하여야 한다. (각 시설의 전기용량을 산출하고 이에 맞는 전원장치 사용 계획)

10) 시설 유지·보수 계획과 관리 메뉴얼(개략)을 작성한다.

11) 과업지시서에 제시되지 않은 내용 중, 사업의 성공적 추진과 운영을 위해 필요하다고 판단되는 내용을 충분히 감안하여 제안한다.

나. 개략 공사비 및 발주 지원

1) 개략 공사비는 공종별 수량과 단가의 산출 근거를 명시하여 후속 추정가격 산정에 활용할 수 있도록 한다.

2) 발주지원 도서는 재단 계약규정과 관계 법령에 부합하게 작성하고, 법령·규정이 개정된 경우 발주 시점의 기준을 반영한다.

3. 과업수행시 준수사항

가. 사업자 의무사항

1) 사업자는 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약의무를 완수해야 한다.

2) 사업자는 발주기관이 요청하는 자료를 신속히 제출하여야 한다.

3) 사업자는 본 과업수행으로 알게 된 업무수행과 관련한 일체사항을 발주기관의 승낙 없이 임의로 타인에게 누설하거나 제공하여서는 안 된다.

4) 사업자는 본 과업수행 중 안전 및 보안대책을 수립하여야 하며 안전, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 사업자가 진다.

5) 사업자는 국·내외에 본 사업과 유사한 시설을 조사하여 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임한다.

6) 사업자는 성과품의 내용이 건축법, 소방관계법령, 건설산업기본법, 전력기술관리법 등 관련 법령 및 제반규정에 저촉되지 않도록 작성하여야 한다.

7) 사업자는 계약을 체결할 때, 과업을 착수할 때, 과업을 완성하여 제출할 때에는 반드시 현장을 방문하여 현황과 제출도서의 상이점 발생 여부를 확인하여야 한다.

8) 사업자는 과업수행의 모든 과정에 대하여 감독관의 지시를 받아야 한다.

9) 감독관은 사업자에게 업무에 관한 필요한 자료를 수시로 요구할 수 있고, 과업수행내용에 대한 수정·보완을 요구할 수 있으며 사업자는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

나. 과업수행 책임자 선정 등

1) 사업자는 본 용역 업무를 총괄 관리할 수 있는 과업수행 책임자를 선정하여 발주기관에게 제출하여야 하고, 과업수행 책임자는 감독관의 지시를 받아야 한다.

2) 발주기관이 과업수행 책임자 및 과업에 참여하는 기술자가 불성실하거나 적당하지 않다고 판단하여 교체를 요구할 경우 사업자는 즉시 교체하여야 한다. 이 경우, 사업자는 발주기관의 승인을 얻은 후 동등 이상의 자격을 가진 자로 배치하여야 한다.

3) 과업수행 책임자는 보고회 개최 시 관련 자료를 제출하고 회의에 참석, 설명, 질의에 대한 답변을 하며 회의결과를 과업에 적극적으로 반영하여야 한다.

다. 책임 및 손해배상

1) 사업자의 성과품 하자로 인하여 후속 설계·공사 시 또는 공사 완료 후 인명피해, 예산손실 등을 초래하였을 때는 원인규명을 하여 사업자의 책임일 경우 변제 및 민·형사상 책임을 진다.

2) 성과품은 사업자의 책임으로 작성하며 납품 이후에 성과품의 하자(도서 상호간 모순, 내역 누락, 도면과 내역 불일치 등)로 인하여 발생하는 변경에 대하여 사업자는 모든 책임을 져야 한다.

3) 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라도 사업자의 잘못으로 발생한 과오나 오류 등으로 인한 모든 하자에 대하여 사업자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 준공 후에도 발주기관의 수정·보완 요구가 있을 때에는 사업자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

4) 사업자는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 발주기관의 제출요청이 있는 경우 이에 따라야 한다.

5) 사업자는 완료 후에라도 사업자의 귀책사유로 인해 감사·심의 등의 지적에 따른 변상요구 및 보완요구 등 발생되는 모든 사항에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

라. 하도급의 제한

1) 사업자는 도급받은 과업을 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 관련 법령에 따라 정해진 업종별 하도급 범위 내에서 하도급이 필요한 경우 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 적격자에게 하도급을 할 수 있으며, 과업착수 시 협력업체의 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 하고, 하도급에 따른 모든 책임을 진다.

마. 과업의 변경 및 기타 유의사항

1) 과업수행에 필요하나 본 과업지시서에 누락된 경미한 사항은 사업자의 부담으로 수행한다.

2) 과업수행 중 과업량의 증감 및 발주기관의 필요에 의하여 과업내용의 변경이 불가피하다고 인정할 때에는 계약 범위 및 내용, 비용, 기간 등을 변경할 수 있다.

3) 사업자가 부득이한 사유로 기한 내에 과업을 완료하지 못할 경우 사전에 발주기관과 협의하여 승인을 얻어야만 기간연장이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 제 경비는 사업자가 부담한다.

4) 정책 및 시책 변경 등 불가피한 사유가 발생한 경우 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

5) 본 과업지시에 명시되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, 내용이 불분명하거나 필요한 사항이 누락된 경우 서면으로 발주기관에게 질의하여야 한다.

6) 본 과업지시서의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 사업자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관의 해석에 따라 사업자와 협의 후 결정한다.

7) 본 과업수행과정 및 결과에 대한 모든 권리는 발주기관에게 있고, 타인에게 양도할 수 없으며, 과업수행결과에 대하여 특허 등 배타적 권리에 대하여 문제가 발생할 경우 사업자가 책임진다. 성과품은 재단이 후속 실시설계·시공 발주에 사용할 수 있다.

8) 사업자가 정당한 사유 없이 과업을 착수하지 않거나 지연하여 계속 진행이 불가능하다고 판단되는 경우, 관계 법령 또는 계약을 중대하게 위반한 경우, 과업의 전부 또는 일부를 부당하게 하도급한 경우 발주기관은 계약을 해지할 수 있으며, 해지 시 사업자는 보유한 자료 일체를 발주기관에 제출하여야 한다.

바. 설계보안

1) 보안 유지: 사업자는 본 과업을 수행함으로 얻어지는 자료 및 내용을 제3자에게 제공 또는 공개해서는 안 된다. 과업 참여인원은 보안 서약서를, 대표자는 보안 확약서를 제출하여야 한다.

2) 자료 반납: 사업자는 발주기관이 제공한 각종 자료를 준공 전에 일체 반납하여야 한다.

사. 준공검사

1) 준공검사 신청: 모든 성과품의 납품이 완료되었을 때 준공검사를 요청할 수 있다.

2) 준공검사 연기: 준공검사는 발주기관의 회계규정상 정한 기일 내에 검사가 불가능할 경우 검사일을 연기할 수 있다.

3) 대금 지급: 대금은 지출계획(2026. 12. 18백만원, 2027년 37백만원)에 따르되 실제 계약금액에 따라 조정하며, 지급 방식(기성·잔금)은 계약 시 정한다.

4) 행정사항: 본 용역은 별도 사업계획 수립 및 일상감사를 거쳐 진행한다.

Ⅳ. 성과품 제출

□ 추진보고

○ 과업수행 보고회

- 착수보고: 1회 (보고회 일정은 협의 결정)

- 중간보고: 보고일 협의 결정

• 기본구상 및 타당성조사 완료 시점(2026. 12. 예정) 1회 개최

• 기본설계 완료 시점(2027. 2. 예정) 1회 개최, 보고회를 개최할 중요 사안이 있는 경우 개최

- 최종보고: 1회 (성과품 납품 전 15일 전에 실시)

※ 보고회에 소요되는 비용(자문비용 등)은 사업자가 부담

○ 업무보고

- 사업자는 착수일로부터 7일 이내에 사업자의 대표자, 총괄 책임자, 분야별 책임자 등 참여인력 현황과 세부작업의 업무일지 및 공정표를 포함한 과업수행 계획서를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 주간보고: 사업자는 추진 현황을 매주(격주 또는 수시) 보고해야 한다.

- 사업자는 추진과정에서 문제점이 발생하면 즉시 감독관과 협의하여 발주기관에 서면으로 보고해야 한다.

□ 성과품 납품

○ 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 발주처와 협의 후 조정할 수 있다.

○ 납품도서 목록

- 1. 기본구상 보고서(A4, 10부, 중간보고 후): 현황·요구사항, 기본방향, 공간 구상안, 협의 결과

- 2. 타당성조사 보고서(A4, 10부, 중간보고 후): 환경분석, 수요조사, 대안 비교, 경제성·운영방안, 정책제언

- 3. 기본설계 성과품(A4, 10부, 기본설계 완료 후): 설계설명서, 설계도면(A3), 디자인 가이드, 개략 공사비 내역서 등

- 4. 발주지원 도서(A4, 10부, 최종보고 전): 제안요청서(안), 평가기준(안), 추정가격 산정 근거, 공종 구분 검토서, 추진 일정(안)

- 5. 최종 완료보고서(컬러, A4, 10부, 사업완료 후): 사업개요, 현황조사, 타당성조사, 기본구상·기본설계, 후속 발주 방안

- 6. 성과품 USB(1매, 사업완료 후): 1~5번과 한글·Excel 등 원본 파일, 수집자료 포함

※ 보고 시기, 성과품 수량, 대금 지급 방식은 재단 계약규정에 맞게 확정해야 함. 입찰 참가자격(산업디자인전문회사 환경디자인분야 등)은 입찰공고문에 따로 정함

[붙임 1호 서식] 보안 서약서

본인은      년   월   일부로 관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인과 소속업체는 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인과 소속업체는 이 기밀을 누설함이 재단 및 공익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인과 소속업체가 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 받을 수 있음을 확인한다. (단, 부패행위 신고 및 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 봅니다)

년     월     일

| 서약자 업체명 |  |
| --- | --- |
| (용역 참여인원) 직위 |  |
| 생년월일 |  |
| 성명 | (서명) |
| 연락처 |  |
| 개인정보 수집·이용 동의여부 | □ 동의함 □ 동의하지 않음 |

| 개인정보 수집·이용에 대한 안내 |  |
| --- | --- |
| 수집·이용 목적 | 용역사업 참여자에 대한 보안서약 |
| 수집·이용 항목 | 소속(직위), 성명, 생년월일, 연락처 |
| 보유·이용 기간 | 수집·이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시 |
| 동의하지 않을 경우의 처리 | 용역사업 참여 불가 |

[붙임 2호 서식] 대표자 보안 확약서

본인은 본 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체는 업체 및 사업 참여자가 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 취득한 정보를 절대 유출하지 않겠습니다.

2. 본 업체는 하도급을 줄 경우 하도급 업체에 대해 상기 1항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에는 주사업자로서 하도급 업체와 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체는 상기 보안사항(1~2항)을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 제기받을 수 있음을 확인하였습니다. (단, 부패행위 신고 및 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 봅니다)

년     월     일

| 서약자 업체명 |  |
| --- | --- |
| (업체 대표) 직위 |  |
| 생년월일 |  |
| 성명 | (서명) |
| 연락처 |  |
| 개인정보 수집·이용 동의여부 | □ 동의함 □ 동의하지 않음 |

| 개인정보 수집·이용에 대한 안내 |  |
| --- | --- |
| 수집·이용 목적 | 용역사업 참여자에 대한 보안확약 |
| 수집·이용 항목 | 소속(직위), 성명, 생년월일, 연락처 |
| 보유·이용 기간 | 수집·이용에 대한 동의일로부터 자료 파기 시 |
| 동의하지 않을 경우의 처리 | 용역사업 참여 제한 |